## 1 кв. 2020
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" в III квартале 2012 года
№ п/п | Наименование показателя |  |  | Значение
теплоснабжение
1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  | 0
2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  | 0
3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  | 0
4 | Количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  | 0
5 | Резерв тепловой мощности системы теплоснабжения всего, Гкал/час |  |  | 395.95
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |  |  | 1
холодное водоснабжение
6 | Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  | 3
7 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  | 3
8 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  | 1
9 | Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  | 0
10 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб м /сутки) |  |  | 11.5
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |  |  | 1
водоотведение
11 | Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения |  |  | 0
12 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения |  |  | 0
13 | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения |  |  | 0
14 | Количестве заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  | 0
15 | Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб. м/сутки) |  |  | 10
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |  |  | 2
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" в I квартале 2020 год
№п/п | Центр питания (ПС 110кВ) | Расположение ЦП | Установленная мощность ЦП (ПС) | Текущий Резерв мощности по центру питания с учетом ранее присоединенных потребителей ПС (ТП) и режимных ограничений (норм/авар) | Величина возможного отпуска мощности от центра питания с учетом заключенных договоров техн. присоед. и режимных ограничений ПС (ТП) (норм/авар) | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технол. присоединения, поданных заявок на тех.присоединение и реализации планов капит. вложений, а также режимных ограничений (норм/авар)
|  |  | кВА | кВт | кВт | кВт
1 | РП-1,2 | РТ, Елабужский район, территория ОЭЗ ППТ Алабуга | 652000 | 117390 | 117390 | 117390