## Лист1
Таблица 1.5.
| Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО | [5 empty] | АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"
МВт
п.п. | Показатели | факт 2017 г. |  |  |  |  | ожид. 2018 г. |  |  |  |  | план 2019 г.
|  | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН | Всего | ВН | СНI | СНII | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО | 55.6066 | 55.6066 |  | 0.40019 |  | 54.2446 | 54.2446 |  | 0.40019 |  | 55.5206 | 55.5206 |  | 0.40019
1.1. | из смежной сети
| ВН |  |  |  | 0.40019 |  |  |  |  | 0.40019 |  |  |  |  | 0.40019
СН1
СН11
1.2. | от электростанций ПЭ
| от ОАО "Сетевая компания" | 55.6066 | 55.6066 |  | 0 |  | 54.2446 | 54.2446 |  | 0 |  | 55.5206 | 55.5206 |  | 0
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| от других организаций (ОАО "ПО ЕлАЗ") | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | Потери в сети | 0.7896 | 0.78941 |  | 0.00019 | 0 | 0.7696 | 0.76941 |  | 0.00019 | 0 | 0.7896 | 0.78941 |  | 0.00019 | 0
| то же в % | 1.42 | 1.4196 |  | 0.047477 |  | 1.4188 | 1.4184 |  | 0.047477 |  | 1.4222 | 1.4218 |  | 0.047477
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям | 54.817 | 54.8172 |  | 0.4 |  | 53.475 | 53.4752 |  | 0.4 |  | 54.731 | 54.7312 |  | 0.4
4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей | 0.95 | 0.95 |  | 0 |  | 0.95 | 0.95 |  | 0 |  | 0.95 | 0.95 |  | 0
4.2. | Заявленная (расчетная)
мощность потребителей
оптового рынка
4.3. | потребителям | 53.867 | 53.467 |  | 0.4 |  | 52.525 | 52.125 |  | 0.4 |  | 53.781 | 53.381 |  | 0.4
| Проверка |  | 0 | 0 | 1.9984e-15 | 0 |  | 0.40019 | 0 | -5.107e-15 | 0 |  | 0.40019 | 0 | 1.9984e-15 | 0
| Главный энергетик АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" | [10 empty] | Сираев А.В.
Согласовано
ОАО "Сетевая компания"
| Зам. директора по учёту и передаче электроэнергии - начальник СУОиАПЭ | [10 empty] | Камалиев Р.Н.