| ПС РП-110кВ | Р нагрузки. МВт | Q нагрузки. МВар | U кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 119,52 |
| 2СШ-110кВ | 10,56 | -8,712 | 119,52 |
| 3СШ-110кВ | 7,348 | -2,376 | 120,48 |
| 4СШ-110кВ | 7,48 | -2,288 | 120,44 |

Таблица замеров фактических активных и реактивных мощностей нагрузок и уровней

напряжения в сети 110кВ АО « ОЭЗ ППТ «Алабуга»

На 04-00 время московское 20.06.2018 г.

На 10-00 время московское 20.06.2018 г.

| ПС РП-110кВ | Р нагрузки. МВт | Q нагрузки. МВар | U кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 117,98 |
| 2СШ-110кВ | 16,984 | -6,776 | 117,98 |
| 3СШ-110кВ | 7,964 | -1,936 | 119,91 |
| 4СШ-110кВ | 8,096 | -1,848 | 119,81 |

На 21-00 время московское 20.06.2018 г.

| ПС РП-110кВ | Р нагрузки. МВт | Q нагрузки. МВар | U кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1СШ-110кВ | 0 | 0 | 119,99 |
| 2СШ-110кВ | 1,804 | -6,468 | 119,99 |
| 3СШ-110кВ | 5,852 | -2,156 | 119,95 |
| 4СШ-110кВ | 5,984 | -2,068 | 120,13 |