## свободная мощность 2018
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на 31.12.2018г.
№ п/п | Наименование центра питания 35кВ и выше, находящегося на балансе АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей ( свободная мощность), МВт
1 | 2 |  | 3
1 | ПС ГПП-3 110/10 кВ |  | 36.021
2 | ПС ГПП-4 110/10 кВ |  | 63.497
цвет зеленый -
резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет более 30 % (включительно)
цвет красный -
резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет менее 30 %

## Сведения об авар. откл. 2018
Сведения об объеме недопоставленной АО ОЭЗ ППТ " Алабуга" в результате аварийных отключений электрической энергии потребителям (31.12.2018г.)
Период: 2018г.
Аварийные ограничения (отключения) | Недопоставленная электроэнергия,тыс.кВт.ч.
0 | 0