## май 2021
Наличие трансформаторных подстанций 35 кВ и выше АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" на май 2021 года
№ п/п | Наименование центра питания 35кВ и выше, находящегося на балансе АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"
1 | 2
1 | ПС ГПП-2 110/10 кВ
2 | ПС ГПП-6 110/10 кВ
3 | ПС ГПП-5 110/10 кВ
4 | ПС ГПП-3 110/10 кВ
5 | ПС ГПП-4 110/10 кВ
6
7 |  | резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет более 30 % (включительно)
8
9 |  | резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет менее 30 %